## 표지
견 적 서
제 출 처: | 현대위아㈜ |  |  |  | 창원시 의창구 동읍 주남로184번길 11
제 출 일: | 2022년 04월 27일 |  |  |  | 상호 : ㈜ 케이투엔일렉트릭
아래와 같이 견적서를 제출합니다.
대표이사 : 김 동 기
공 사 명: | 창원3공장 등속B동 도장라인 가공설비 전기공사 |  |  |  | T)055-298-1758 F)0303-3444-1758
공사금액: | 一金壹億貳阡貳百四拾萬원整(₩122,400,000)
내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
1.전기공사비 | [6 empty] | 0
가.재료비 |  | 식 | 1 | 75483189 |  |  | 75483189
나.노무비 |  | 식 | 1 | 33958300 |  |  | 33958300
소 계(1) |  |  |  | 109441489 |  |  | 0
2.산재보험료 |  | % | 3.7 | 1256457.1 |  |  | 4648891.27
3.고용보험료 |  | % | 1.01 | 342978.83 |  |  | 346408.6183
4.건강보험료 |  | % | 3.495 | 1186842.585 |  |  | 4148014.8346
5.국민연금 |  | % | 4.5 | 1528123.5 |  |  | 6876555.75
6.산업안전관리비 |  | % | 1.85 | 2024667.5465 |  |  | 3745634.961
7.노인장기요양 |  | % | 12.27 | 136724.2658 |  |  | 1677606.7413
소 계(2-7) |  |  |  | 6475793.8273
8.기타경비(재료+노무비) |  | % | 6 | 6566489.34
소 계(8) |  |  |  | 6566489.34
단수정리 |  | 식 | 1 | -83772
0
합 계 |  |  |  | 122400000.1673 |  |  | 130884601.1752
*부가세별도

## 전기내역서
| 107 | [15 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
1.전기공사
|  |  | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W900X100H | M | 99 | 22000 | 2178000 |  | 26000 | 2574000 |  |  |  | 4752000
|  |  | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W200X100H | M | 42 | 11000 | 462000 |  | 12000 | 504000 |  |  |  | 966000
|  |  | 케이블트레이부속품 | V ELBOW W900*100H | EA | 3 | 31000 | 93000 |  | 26000 | 78000 |  |  |  | 171000
|  |  | 케이블트레이부속품 | V ELBOW W200*100H | EA | 6 | 21000 | 126000 |  | 12000 | 72000 |  |  |  | 198000
|  |  | 케이블트레이부속 | COVER, W 900 | M | 10 | 33000 | 330000 |  | 10000 | 100000 |  |  |  | 430000
|  |  | 케이블트레이부속 | COVER, W 200 | M | 42 | 9000 | 378000 |  | 4000 | 168000 |  |  |  | 546000
|  |  | 케이블트레이부속 | JOINT CONNEC.아연도100H | EA | 94 | 1200 | 112800 |  |  | 0 |  |  |  | 112800
|  |  | 케이블트레이부속 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | EA | 752 | 80 | 60160 |  |  | 0 |  |  |  | 60160
|  |  | 케이블트레이부속 | BONDING JUMPER, 22㎟ | EA | 47 | 1500 | 70500 |  |  | 0 |  |  |  | 70500
|  |  | 케이블트레이지지대 | W900 | EA | 33 | 11000 | 363000 |  | 9000 | 297000 |  |  |  | 660000
|  |  | 케이블트레이지지대 | W200 | EA | 14 | 4000 | 56000 |  | 5000 | 70000 |  |  |  | 126000
|  |  | 강제전선관 | 아연도22MM | M | 240 | 4500 | 1080000 |  | 6000 | 1440000 |  |  |  | 2520000
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×240SQ | M | 1203 | 35000 | 42105000 |  | 6700 | 8060100 |  |  |  | 50165100
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25SQ | M | 50 | 16500 | 825000 |  | 4400 | 220000 |  |  |  | 1045000
|  |  | 접지용비닐절연전선(F-GV) | F-GV 120SQ | M | 499 | 17000 | 8483000 |  | 3300 | 1646700 |  |  |  | 10129700
|  |  | 기존도장라인전원철거 | 전선 트레이 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 700000 | 2100000 |  |  |  | 2100000
|  |  | 기존도장라인전원재사용 | 240SQ | 식 | 1 |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000
|  |  | 부속분전함전원철거 | 전선 트레이 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 150000 | 450000 |  |  |  | 450000
|  |  | 강제전선관(외경연삭기철거) | 아연도 22MM | M | 105 |  | 0 |  | 6000 | 630000 |  |  |  | 630000
|  |  | 에어배관(외경연삭기철거) | 25A | M | 110 |  |  |  | 8000 | 880000 |  |  |  | 880000
|  |  | 탭박스(외경연삭기철거) | 3P50A | EA | 8 |  |  |  | 15000 | 120000 |  |  |  | 120000
|  |  | 폴리에틸렌난연케이블(철거) | 0.6/1kv F-CV 4C×6SQ | M | 120 |  | 0 |  | 2200 | 264000 |  |  |  | 264000
|  |  | 강제전선관(철거) | 아연도 36MM | EA | 8 |  | 0 |  | 65000 | 520000 |  |  |  | 520000
|  |  | 강제전선관(철거) | 아연도 28MM | EA | 15 |  |  |  | 55000 | 825000 |  |  |  | 825000
|  |  | 탭박스(철거) | 3P 50-100A | EA | 23 |  |  |  | 15000 | 345000 |  |  |  | 345000
|  |  | 폴리에틸렌난연케이블(철거) | 0.6/1kv F-CV 4C×25SQ | EA | 8 |  | 0 |  | 38000 | 304000 |  |  |  | 304000
|  |  | 폴리에틸렌난연케이블(철거) | 0.6/1kv F-CV 4C×10SQ | EA | 15 |  |  |  | 24500 | 367500 |  |  |  | 367500
|  |  | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W400X100H | M | 33 | 13000 | 429000 |  | 15000 | 495000 |  |  |  | 924000
|  |  | 케이블트레이부속 | JOINT CONNEC.아연도100H | EA | 22 | 1200 | 26400 |  |  | 0 |  |  |  | 26400
|  |  | 케이블트레이부속 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | EA | 176 | 80 | 14080 |  |  | 0 |  |  |  | 14080
|  |  | 케이블트레이부속 | BONDING JUMPER, 22㎟ | EA | 11 | 1500 | 16500 |  |  | 0 |  |  |  | 16500
|  |  | 케이블트레이지지대 | W400 | EA | 12 | 8000 | 96000 |  | 8000 | 96000 |  |  |  | 192000
|  |  | 강제전선관 | 아연도 36MM | M | 80 | 7000 | 560000 |  | 12500 | 1000000 |  |  |  | 1560000
|  |  | 강제전선관 | 아연도 28MM | M | 170 | 5800 | 986000 |  | 9000 | 1530000 |  |  |  | 2516000
|  |  | 폴리에틸렌난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25SQ | M | 240 | 16500 | 3960000 |  | 4400 | 1056000 |  |  |  | 5016000
|  |  | 폴리에틸렌난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10SQ | M | 640 | 6500 | 4160000 |  | 3800 | 2432000 |  |  |  | 6592000
|  |  | 차단기 | ELB 3P50A | EA | 6 | 80000 | 480000 |  | 30000 | 180000 |  |  |  | 660000
|  |  | 탭박스 | 3P100A | EA | 8 |  | 0 |  | 32000 | 256000 |  |  |  | 256000
|  |  | 탭박스 | 3P50A | EA | 14 |  | 0 |  | 30000 | 420000 |  |  |  | 420000
|  |  | 동관터미널 | 2홀240SQ | EA | 36 | 10500 | 378000 |  | 10000 | 360000 |  |  |  | 738000
|  |  | 동관터미널 | 1홀120SQ | EA | 12 | 3000 | 36000 |  | 4000 | 48000 |  |  |  | 84000
|  |  | 압착터미널 | 25SQ외 | 식 | 1 | 100000 | 100000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 400000
|  |  | 장비대 | 굴절카 | 식 | 1 | 3500000 | 3500000 |  |  | 0 |  |  |  | 3500000
|  |  | 장비대 | 리프트 | 식 | 4 | 500000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000
|  |  | 소모품 및 잡자재 |  | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 1000000
|  |  | 노무비 | 신호수 안전관리자 | 인 | 15 |  | 0 |  | 150000 | 2250000 |  |  |  | 2250000
|  |  | 공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 | 1018749 | 1018749 |  |  | 0 |  |  |  | 1018749
|  |  | 소 계 |  |  |  |  | 75483189 |  |  | 33958300 |  |  |  | 109441489